## Daten
Positionstyp | Position | Kurztext | Anmerkung | E.Menge | Einheit | 100% Angebot | Durchschn. Angebot | Billigstes Angebot | Teuerstes Angebot | Ideal Angebot | NUP | EP (Thomas Bleil) | GP (Thomas Bleil) | Menge / Zuschlag % (Thomas Bleil) | Bietereinfügung(en) (Thomas Bleil) | Abw % (Thomas Bleil) | Abs% jeder Ebene (Thomas Bleil) | Betrag Abs% (Thomas Bleil) | Abs Pausch (Thomas Bleil) | GP incl. Abs. (Thomas Bleil) | MwSt % (Thomas Bleil) | GP Brto incl. Abs (Thomas Bleil) | Skonto% (Thomas Bleil) | Skonto Betrag (Thomas Bleil) | Brutto - Skonto (Thomas Bleil) | EP (Ausschreibungs LV) | GP (Ausschreibungs LV) | Menge / Zuschlag % (Ausschreibungs LV) | Bietereinfügung(en) (Ausschreibungs LV) | Abw % (Ausschreibungs LV) | Abs% jeder Ebene (Ausschreibungs LV) | Betrag Abs% (Ausschreibungs LV) | Abs Pausch (Ausschreibungs LV) | GP incl. Abs. (Ausschreibungs LV) | MwSt % (Ausschreibungs LV) | GP Brto incl. Abs (Ausschreibungs LV) | Skonto% (Ausschreibungs LV) | Skonto Betrag (Ausschreibungs LV) | Brutto - Skonto (Ausschreibungs LV) | Langtext | Vorlage
Ordner | # | 00 Baustelleneinrichtung |  |  |  | 101682.9 | 96547.4 | 91411.9 | 101682.9 | 91411.9 |  |  | 91411.9 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 91411.9 | 19 | 108780.16 | 0 | 0 | 108780.16 | 0 | 101682.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 101682.9 | 19 | 121002.65 | 0 | 0 | 121002.65
Ordner | 0 | Baustelleneinrichtung |  |  |  | 891 | 846 | 801 | 891 | 801 |  |  | 801 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 953.19 | 0 | 0 | 953.19 | 0 | 891 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ordner | 0.1 | BAUSTELLENEINR., KOMPL.POSITION |  |  |  | 198 | 188 | 178 | 198 | 178 |  |  | 178 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 211.82 | 0 | 0 | 211.82 | 0 | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. | 0.1.10 | Baustelleneinrichtung Hauptposition |  | 1 | n.A. | 99 | 94 | 89 | 99 | 89 |  | 89 | 89 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 105.91 | 0 | 0 | 105.91 | 99 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Fundamenten und Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Baustraßen, Bauwege - Krangleise - Lager- und Arbeitsplätze - Verkehrssicherungseinrichtungen ein schl. Leistungen zur Verkehrssicherung - Baustellenbeleuchtung - Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser ein schl. Verteilungen und Anschlußleitun gen - Kommunikationseinrichtungen - Tages- und Wohnunterkünfte einschl. Sanitäreinrichtungen - Lagerräume, Werkstätten, Magazine, Un terstelleinrichtungen - Bauzäune, Schutzwände, Schutzdächer, Bautreppen, Geländer, Schrammborde - Bauschild - Maschinen und Geräte Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet. Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Neubau von freistehenden Einzel-, Doppel- und Reihenwohnhäusern
Pos. | 0.1.20 | Räumen |  | 1 | psch | 99 | 94 | 89 | 99 | 89 |  | 89 | 89 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 105.91 | 0 | 0 | 105.91 | 99 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Gerüste ¦&31¦ ¦......&¦
Ordner | 0.2 | BAUTAFELN |  |  |  | 198 | 188 | 178 | 198 | 178 |  |  | 178 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 211.82 | 0 | 0 | 211.82 | 0 | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. | 0.2.10 | Bautafel-Grundgerüst, ca. 2,00/3,00 m |  | 2 | St | 198 | 188 | 178 | 198 | 178 |  | 89 | 178 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 211.82 | 0 | 0 | 211.82 | 99 | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bautafel-Grundgerüst, bestehend aus Rahmen, Verbindungsteilen und Streben, einschl. aller Befestigungen herstellen und an der Fassade befestigen, stabil, verwindungsfrei, aus einer Holz- oder Metallkonstruktion (rostfrei), gestrichen. Die bauseits angelieferten Einzelschilder sind ohne besondere Kosten auf die Grundgerüstkonstruktion zu montieren und vorzuhalten. Die Beseitigung der gesamten Bautafel nach Anweisung der Bauleitung ist in den Preis einzurechnen. Höhe über OK Gelände: ca. 4,00 m Bautafelgröße : ca. 2,00/3,00 m
Ordner | 0.3 | MEDIENVERSORGUNG |  |  |  | 198 | 188 | 178 | 198 | 178 |  |  | 178 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 211.82 | 0 | 0 | 211.82 | 0 | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. | 0.3.10 | Bauwasseranschluß |  | 1 | St | 99 | 94 | 89 | 99 | 89 |  | 89 | 89 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 105.91 | 0 | 0 | 105.91 | 99 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bauwasseranschlüsse in genügender Anzahl mit Wasseruhr, ausreichend dimensioniert für die Versorgung des gesamten Baustellenbetriebes, auch als Anschluß für Fremdfirmen nutzbar, einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung des Bauwerks abbauen. Der Auftragnehmer hat die behördlichen Anträge für die Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne Mitwirkung des Auftraggebers zu stellen
Pos. | 0.3.20 | Baustromanschluß |  | 1 | St | 99 | 94 | 89 | 99 | 89 |  | 89 | 89 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 105.91 | 0 | 0 | 105.91 | 99 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Baustromanschlüsse mit Zähleinrichtungen, mit Anschlußkabel, Verteilerkästen mit Schloß in genügender Anzahl, ausreichend dimensioniert und abgesichert, auch als Anschluß für Fremdfirmen nutzbar, einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung des Bauwerks abbauen. Der Auftragnehmer hat die behördlichen Anträge für Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne Mitwirkung des Auftraggebers zu stellen
Ordner | 0.4 | UNTERKÜNFTE, UNTERSTELLEINRICHTUNG |  |  |  | 198 | 188 | 178 | 198 | 178 |  |  | 178 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 211.82 | 0 | 0 | 211.82 | 0 | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. | 0.4.10 | Bürobaracke,12m²,aufstellen u.beseitigen |  | 1 | St | 99 | 94 | 89 | 99 | 89 |  | 89 | 89 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 105.91 | 0 | 0 | 105.91 | 99 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Bürobaracke, allseitig isoliert, Nutzung durch den Auftraggeber, antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen; Ausstattung mit Elektroheizung, Beleuchtung und Telefonanschluß; Einrichtung bestehend aus 1 Schreibtisch, 2 Ablagetischen, 1 Aktenschrank, verschließbar, 1 Kleiderschrank und 4 Stühlen. Grundfläche: ca. 12 m2
Pos. | 0.4.20 | Bürobaracke,12m²,vorhalten u.unterhalten |  | 1 | StMt | 99 | 94 | 89 | 99 | 89 |  | 89 | 89 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 105.91 | 0 | 0 | 105.91 | 99 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bürobaracke, Nutzung durch den Auftraggeber, vorhalten und unterhalten. Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung und tägliche Reinigung sind im Preis enthalten. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet. Grundfläche : 12 m2 Nutzungsdauer: ..... Monate
Ordner | 0.5 | SONSTIGE LEISTUNGEN |  |  |  | 99 | 94 | 89 | 99 | 89 |  |  | 89 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 105.91 | 0 | 0 | 105.91 | 0 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. | 0.5.10 | Schnurgerüst und Einmeßarbeiten |  | 1 | psch | 99 | 94 | 89 | 99 | 89 |  | 89 | 89 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 105.91 | 0 | 0 | 105.91 | 99 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8Schnurgerüst rings um die Baugrube, standsicher vertstrebt, aufstellen, einschl. evtl. erforderlicher Vermessungshilfen. Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum Einschneiden für den Geometer müssen absolut waagerecht und mindestens 1,00 m über Gelände angebracht werden. Sie dürfen erst nach erfolgtem Anlegen sämtlicher Umfassungsund tragender Zwischenwände im EG entfernt werden. Evtl. erforderliche Abnahmen durch die Baubehörde sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen
Ordner | 1 | GERÜSTARBEITEN |  |  |  | 100791.9 | 95701.4 | 90610.9 | 100791.9 | 90610.9 |  |  | 90610.9 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 90610.9 | 0 | 107826.97 | 0 | 0 | 107826.97 | 0 | 100791.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100791.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ordner | 1.1 | STAND- FLÄCHEN- FASSADENGERÜSTE |  |  |  | 100791.9 | 95701.4 | 90610.9 | 100791.9 | 90610.9 |  |  | 90610.9 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 90610.9 | 0 | 107826.97 | 0 | 0 | 107826.97 | 0 | 100791.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100791.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. | 1.1.10 | Fassadengerüst, Gr.4, Metallgerüst |  | 509.05 | m2 | 50395.95 | 47850.7 | 45305.45 | 50395.95 | 45305.45 |  | 89 | 45305.45 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 45305.45 | 0 | 53913.49 | 0 | 0 | 53913.49 | 99 | 50395.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50395.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fassaden-Stahlrohrgerüst. als Standgerüst; Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Höhe : ..... m ü. Gelände Gerüstgruppe: 4 (3,0 kN/m2) Belagbreite : mind. 0,90 m
Pos. | 1.1.20 | Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung |  | 509.05 | m2Wo | 50395.95 | 47850.7 | 45305.45 | 50395.95 | 45305.45 |  | 89 | 45305.45 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 45305.45 | 0 | 53913.49 | 0 | 0 | 53913.49 | 99 | 50395.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50395.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fassadengerüst als Standgerüst; Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus